## Лист1
Данные об величине резервируемой максимальной мощности на 01.10.2016г., МВт
Период | Договор, № | Уровень напряжения,кВ | Максимальная | Максимальная мощность, МВт | Фактическая | Фактическая мощность, МВт |  | Резервируемая максимальная мощность, МВт
июль 2016 | 3637 | 0.4 | 10176.7 | 10.1767 | 254 | 0.254 | 1000 | 9.9227
июль 2016 | 2934 | 0.4 | 1077 | 1.077 | 73 | 0.073 | 1000 | 1.004
июль 2016 | 2765 | 0.4 | 827.8 | 0.8278 | 40 | 0.04 | 1000 | 0.7878
июль 2016 | 2424 | 0.4 | 1123.8 | 1.1238 | 837 | 0.837 | 1000 | 0.2868
июль 2016 | 2399 | 0.4 | 1134 | 1.134 | 20 | 0.02 | 1000 | 1.114
июль 2016 | 2339 | 0.4 | 900 | 0.9 | 113 | 0.113 | 1000 | 0.787
июль 2016 | 2216 | 0.4 | 1452.4 | 1.4524 | 86 | 0.086 | 1000 | 1.3664
июль 2016 | 2153 | 0.4 | 720 | 0.72 | 18 | 0.018 | 1000 | 0.702
июль 2016 | 1935 | 0.4 | 892 | 0.892 | 18 | 0.018 | 1000 | 0.874
июль 2016 | 1831 | 0.4 | 1700 | 1.7 | 191 | 0.191 | 1000 | 1.509
июль 2016 | 1827 | 0.4 | 1109.4 | 1.1094 | 113 | 0.113 | 1000 | 0.9964
июль 2016 | 1429 | 0.4 | 2304 | 2.304 | 292 | 0.292 | 1000 | 2.012
июль 2016 | 1372 | 0.4 | 1119 | 1.119 | 124 | 0.124 | 1000 | 0.995
июль 2016 | 851 | 0.4 | 1054 | 1.054 | 124 | 0.124 | 1000 | 0.93
июль 2016 | 849 | 0.4 | 1374 | 1.374 | 1 | 0.001 | 1000 | 1.373
июль 2016 | 736 | 0.4 | 3136.5 | 3.1365 | 418 | 0.418 | 1000 | 2.7185
июль 2016 | 365 | 0.4 | 6215.4 | 6.2154 | 499 | 0.499 | 1000 | 5.7164
июль 2016 | 347 | 0.4 | 888.8 | 0.8888 | 35 | 0.035 | 1000 | 0.8538
июль 2016 | 339 | 0.4 | 1439.8 | 1.4398 | 3 | 0.003 | 1000 | 1.4368
июль 2016 | 338 | 0.4 | 1783.4 | 1.7834 | 14 | 0.014 | 1000 | 1.7694
июль 2016 | 335 | 0.4 | 1076 | 1.076 | 31 | 0.031 | 1000 | 1.045
июль 2016 | 325 | 0.4 | 15162 | 15.162 | 1126 | 1.126 | 1000 | 14.036
июль 2016 | 319 | 0.4 | 2706.1 | 2.7061 | 317 | 0.317 | 1000 | 2.3891
июль 2016 | 318 | 0.4 | 1854 | 1.854 | 53 | 0.053 | 1000 | 1.801
июль 2016 | 315 | 0.4 | 920 | 0.92 | 36 | 0.036 | 1000 | 0.884
июль 2016 | 242 | 0.4 | 686 | 0.686 | 78 | 0.078 | 1000 | 0.608
июль 2016 | 218 | 0.4 | 680 | 0.68 | 388 | 0.388 | 1000 | 0.292
июль 2016 | 165 | 0.4 | 970.5 | 0.9705 | 63 | 0.063 | 1000 | 0.9075
июль 2016 | 15 | 0.4 | 1480.9 | 1.4809 | 32 | 0.032 | 1000 | 1.4489
июль 2016 ИТОГО |  |  | 69272.5 | 65.9635 | 11992 | 5.397 | 1000 | 60.5665
август 2016 | 3637 | 0.4 | 10176.7 | 10.1767 | 336 | 0.336 | 1000 | 9.8407
август 2016 | 2934 | 0.4 | 1077 | 1.077 | 68 | 0.068 | 1000 | 1.009
август 2016 | 2765 | 0.4 | 827.8 | 0.8278 | 21 | 0.021 | 1000 | 0.8068
август 2016 | 2424 | 0.4 | 1123.8 | 1.1238 | 643 | 0.643 | 1000 | 0.4808
август 2016 | 2399 | 0.4 | 1134 | 1.134 | 19 | 0.019 | 1000 | 1.115
август 2016 | 2339 | 0.4 | 900 | 0.9 | 138 | 0.138 | 1000 | 0.762
август 2016 | 2216 | 0.4 | 1452.4 | 1.4524 | 90 | 0.09 | 1000 | 1.3624
август 2016 | 2153 | 0.4 | 720 | 0.72 | 14 | 0.014 | 1000 | 0.706
август 2016 | 1935 | 0.4 | 892 | 0.892 | 21 | 0.021 | 1000 | 0.871
август 2016 | 1831 | 0.4 | 1700 | 1.7 | 217 | 0.217 | 1000 | 1.483
август 2016 | 1827 | 0.4 | 1109.4 | 1.1094 | 99 | 0.099 | 1000 | 1.0104
август 2016 | 1429 | 0.4 | 2304 | 2.304 | 244 | 0.244 | 1000 | 2.06
август 2016 | 1372 | 0.4 | 1119 | 1.119 | 103 | 0.103 | 1000 | 1.016
август 2016 | 851 | 0.4 | 1054 | 1.054 | 106 | 0.106 | 1000 | 0.948
август 2016 | 849 | 0.4 | 1374 | 1.374 | 2 | 0.002 | 1000 | 1.372
август 2016 | 736 | 0.4 | 3136.5 | 3.1365 | 376 | 0.376 | 1000 | 2.7605
август 2016 | 365 | 0.4 | 6215.4 | 6.2154 | 521 | 0.521 | 1000 | 5.6944
август 2016 | 347 | 0.4 | 888.8 | 0.8888 | 35 | 0.035 | 1000 | 0.8538
август 2016 | 339 | 0.4 | 1439.8 | 1.4398 | 3 | 0.003 | 1000 | 1.4368
август 2016 | 338 | 0.4 | 1783.4 | 1.7834 | 13 | 0.013 | 1000 | 1.7704
август 2016 | 335 | 0.4 | 1076 | 1.076 | 42 | 0.042 | 1000 | 1.034
август 2016 | 325 | 0.4 | 15162 | 15.162 | 1259 | 1.259 | 1000 | 13.903
август 2016 | 319 | 0.4 | 2706.1 | 2.7061 | 252 | 0.252 | 1000 | 2.4541
август 2016 | 318 | 0.4 | 1854 | 1.854 | 35 | 0.035 | 1000 | 1.819
август 2016 | 315 | 0.4 | 920 | 0.92 | 32 | 0.032 | 1000 | 0.888
август 2016 | 242 | 0.4 | 686 | 0.686 | 74 | 0.074 | 1000 | 0.612
август 2016 | 218 | 0.4 | 680 | 0.68 | 354 | 0.354 | 1000 | 0.326
август 2016 | 165 | 0.4 | 970.5 | 0.9705 | 68 | 0.068 | 1000 | 0.9025
август 2016 | 15 | 0.4 | 1480.9 | 1.4809 | 28 | 0.028 | 1000 | 1.4529
август 2016 ИТОГО |  |  | 69272.5 | 65.9635 | 11438 | 5.213 | 1000 | 60.7505
сентябрь 2016 | 3637 | 0.4 | 10176.7 | 10.1767 | 254 | 0.254 | 1000 | 9.9227
сентябрь 2016 | 2934 | 0.4 | 1077 | 1.077 | 88 | 0.088 | 1000 | 0.989
сентябрь 2016 | 2765 | 0.4 | 827.8 | 0.8278 | 16 | 0.016 | 1000 | 0.8118
сентябрь 2016 | 2424 | 0.4 | 1123.8 | 1.1238 | 483 | 0.483 | 1000 | 0.6408
сентябрь 2016 | 2399 | 0.4 | 1134 | 1.134 | 35 | 0.035 | 1000 | 1.099
сентябрь 2016 | 2339 | 0.4 | 900 | 0.9 | 129 | 0.129 | 1000 | 0.771
сентябрь 2016 | 2216 | 0.4 | 1452.4 | 1.4524 | 95 | 0.095 | 1000 | 1.3574
сентябрь 2016 | 2153 | 0.4 | 720 | 0.72 | 14 | 0.014 | 1000 | 0.706
сентябрь 2016 | 1935 | 0.4 | 892 | 0.892 | 22 | 0.022 | 1000 | 0.87
сентябрь 2016 | 1831 | 0.4 | 1700 | 1.7 | 176 | 0.176 | 1000 | 1.524
сентябрь 2016 | 1827 | 0.4 | 1109.4 | 1.1094 | 122 | 0.122 | 1000 | 0.9874
сентябрь 2016 | 1429 | 0.4 | 2304 | 2.304 | 209 | 0.209 | 1000 | 2.095
сентябрь 2016 | 1372 | 0.4 | 1119 | 1.119 | 104 | 0.104 | 1000 | 1.015
сентябрь 2016 | 851 | 0.4 | 1054 | 1.054 | 108 | 0.108 | 1000 | 0.946
сентябрь 2016 | 849 | 0.4 | 1374 | 1.374 | 3 | 0.003 | 1000 | 1.371
сентябрь 2016 | 736 | 0.4 | 3136.5 | 3.1365 | 382 | 0.382 | 1000 | 2.7545
сентябрь 2016 | 365 | 0.4 | 6215.4 | 6.2154 | 522 | 0.522 | 1000 | 5.6934
сентябрь 2016 | 347 | 0.4 | 888.8 | 0.8888 | 46 | 0.046 | 1000 | 0.8428
сентябрь 2016 | 339 | 0.4 | 1439.8 | 1.4398 | 4 | 0.004 | 1000 | 1.4358
сентябрь 2016 | 338 | 0.4 | 1783.4 | 1.7834 | 21 | 0.021 | 1000 | 1.7624
сентябрь 2016 | 335 | 0.4 | 1076 | 1.076 | 57 | 0.057 | 1000 | 1.019
сентябрь 2016 | 325 | 0.4 | 15162 | 15.162 | 1255 | 1.255 | 1000 | 13.907
сентябрь 2016 | 319 | 0.4 | 2706.1 | 2.7061 | 239 | 0.239 | 1000 | 2.4671
сентябрь 2016 | 318 | 0.4 | 1854 | 1.854 | 52 | 0.052 | 1000 | 1.802
сентябрь 2016 | 315 | 0.4 | 920 | 0.92 | 36 | 0.036 | 1000 | 0.884
сентябрь 2016 | 242 | 0.4 | 686 | 0.686 | 74 | 0.074 | 1000 | 0.612
сентябрь 2016 | 218 | 0.4 | 680 | 0.68 | 326 | 0.326 | 1000 | 0.354
сентябрь 2016 | 165 | 0.4 | 970.5 | 0.9705 | 133 | 0.133 | 1000 | 0.8375
сентябрь 2016 | 15 | 0.4 | 1480.9 | 1.4809 | 51 | 0.051 | 1000 | 1.4299
сентябрь 2016 ИТОГО |  |  | 68388.5 | 65.9635 | 9911 | 5.056 | 1000 | 60.9075
ИТОГО за III квартал 2016 |  |  |  | 65.9635 |  | 5.222 |  | 60.7415