## Лист1
Данные об величине резервируемой максимальной мощности на 01.10.2014г., МВт
Период | №Договора | Уровень напряжения,кВ | Максимальная мощность | Фактическая мощность | Резервируемая максимальная мощность
июль 2014 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 0.298 | 0.779
июль 2014 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 0.144 | 0.783
июль 2014 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 0.099 | 0.7288
июль 2014 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 0.101 | 1.033
июль 2014 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 1.606 | 0.653
июль 2014 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 0.742 | 0.3818
июль 2014 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 0.012 | 1.122
июль 2014 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 0.147 | 0.753
июль 2014 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 0.096 | 1.3564
июль 2014 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 0.024 | 0.696
июль 2014 | 1945 | 0.4 | 1.8 | 0.501 | 1.299
июль 2014 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 0.066 | 0.826
июль 2014 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 0.423 | 1.277
июль 2014 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 0.145 | 0.9644
июль 2014 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 0.01 | 0.874
июль 2014 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 0.252 | 2.052
июль 2014 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 0.113 | 1.006
июль 2014 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 1.146 | 0.6855
июль 2014 | 851 | 0.4 | 1.054 | 0.173 | 0.881
июль 2014 | 849 | 0.4 | 1.374 | 0.019 | 1.355
июль 2014 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 1.444 | 1.6925
июль 2014 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 2.041 | 4.1744
июль 2014 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 0.239 | 9.9377
июль 2014 | 350 | 0.4 | 0.833 | 0.237 | 0.596
июль 2014 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 0.105 | 0.7838
июль 2014 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 0.016 | 1.4238
июль 2014 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 0.37 | 1.4134
июль 2014 | 336 | 0.4 | 1.067 | 0.159 | 0.908
июль 2014 | 335 | 0.4 | 1.076 | 0.27 | 0.806
июль 2014 | 325 | 0.4 | 15.162 | 1.277 | 13.885
июль 2014 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 1.085 | 1.6211
июль 2014 | 318 | 0.4 | 1.854 | 0.159 | 1.695
июль 2014 | 315 | 0.4 | 0.92 | 0.061 | 0.859
июль 2014 | 242 | 0.4 | 0.686 | 0.13 | 0.556
июль 2014 | 218 | 0.4 | 0.68 | 0.288 | 0.392
июль 2014 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 0.151 | 0.8195
июль 2014 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 0.112 | 1.3689
июль 2014 ИТОГО |  |  | 76.699 | 14.261 | 62.438
август 2014 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 0.309 | 0.768
август 2014 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 0.123 | 0.804
август 2014 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 0.091 | 0.7368
август 2014 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 0.088 | 1.046
август 2014 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 1.46 | 0.799
август 2014 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 0.753 | 0.3708
август 2014 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 0.018 | 1.116
август 2014 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 0.14 | 0.76
август 2014 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 0.095 | 1.3574
август 2014 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 0.024 | 0.696
август 2014 | 1945 | 0.4 | 1.8 | 0.464 | 1.336
август 2014 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 0.068 | 0.824
август 2014 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 0.395 | 1.305
август 2014 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 0.119 | 0.9904
август 2014 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 0.006 | 0.878
август 2014 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 0.26 | 2.044
август 2014 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 0.112 | 1.007
август 2014 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 1.185 | 0.6465
август 2014 | 851 | 0.4 | 1.054 | 0.168 | 0.886
август 2014 | 849 | 0.4 | 1.374 | 0.016 | 1.358
август 2014 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 1.456 | 1.6805
август 2014 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 2.054 | 4.1614
август 2014 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 0.568 | 9.6087
август 2014 | 350 | 0.4 | 0.833 | 0.243 | 0.59
август 2014 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 0.108 | 0.7808
август 2014 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 0.001 | 1.4388
август 2014 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 0.484 | 1.2994
август 2014 | 336 | 0.4 | 1.067 | 0.174 | 0.893
август 2014 | 335 | 0.4 | 1.076 | 0.286 | 0.79
август 2014 | 325 | 0.4 | 15.162 | 1.353 | 13.809
август 2014 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 0.508 | 2.1981
август 2014 | 318 | 0.4 | 1.854 | 0.168 | 1.686
август 2014 | 315 | 0.4 | 0.92 | 0.057 | 0.863
август 2014 | 242 | 0.4 | 0.686 | 0.106 | 0.58
август 2014 | 218 | 0.4 | 0.68 | 0.291 | 0.389
август 2014 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 0.142 | 0.8285
август 2014 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 0.127 | 1.3539
август 2014 ИТОГО |  |  | 76.699 | 14.02 | 62.679
сентябрь 2014 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 0.224 | 0.853
сентябрь 2014 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 0.143 | 0.784
сентябрь 2014 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 0.068 | 0.7598
сентябрь 2014 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 0.074 | 1.06
сентябрь 2014 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 1.6 | 0.659
сентябрь 2014 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 0.727 | 0.3968
сентябрь 2014 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 0.011 | 1.123
сентябрь 2014 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 0.107 | 0.793
сентябрь 2014 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 0.086 | 1.3664
сентябрь 2014 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 0.022 | 0.698
сентябрь 2014 | 1945 | 0.4 | 1.8 | 0.502 | 1.298
сентябрь 2014 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 0.068 | 0.824
сентябрь 2014 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 0.301 | 1.399
сентябрь 2014 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 0.109 | 1.0004
сентябрь 2014 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 0.006 | 0.878
сентябрь 2014 | 1435 | 0.4 | 0.927 | 0 | 0.927
сентябрь 2014 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 0.232 | 2.072
сентябрь 2014 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 0.1 | 1.019
сентябрь 2014 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 0.309 | 1.5225
сентябрь 2014 | 851 | 0.4 | 1.054 | 0.136 | 0.918
сентябрь 2014 | 849 | 0.4 | 1.374 | 0.011 | 1.363
сентябрь 2014 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 0.981 | 2.1555
сентябрь 2014 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 1.768 | 4.4474
сентябрь 2014 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 0.187 | 9.9897
сентябрь 2014 | 350 | 0.4 | 0.833 | 0.208 | 0.625
сентябрь 2014 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 0.081 | 0.8078
сентябрь 2014 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 0.001 | 1.4388
сентябрь 2014 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 0.443 | 1.3404
сентябрь 2014 | 336 | 0.4 | 1.067 | 0.166 | 0.901
сентябрь 2014 | 335 | 0.4 | 1.076 | 0.23 | 0.846
сентябрь 2014 | 325 | 0.4 | 15.162 | 1.306 | 13.856
сентябрь 2014 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 0.481 | 2.2251
сентябрь 2014 | 318 | 0.4 | 1.854 | 0.116 | 1.738
сентябрь 2014 | 315 | 0.4 | 0.92 | 0.049 | 0.871
сентябрь 2014 | 242 | 0.4 | 0.686 | 0.101 | 0.585
сентябрь 2014 | 218 | 0.4 | 0.68 | 0.271 | 0.409
сентябрь 2014 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 0.122 | 0.8485
сентябрь 2014 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 0.137 | 1.3439
сентябрь 2014 ИТОГО |  |  | 77.626 | 11.484 | 66.142
Итого на 01.10. 2014г. |  |  | 77.008 | 13.255 | 63.753